新型散热器工艺设计技术手册大纲章节

第一章概述

第一节铸铁散热器

第二节钢制散热器

第三节热管型散热器

第四节其他材质散热器

第五节供暖散热器专业技术的发展

第六节供暖散热器的评价原则

新型散热器工艺设计技术手册

第二章散热器的工作原理和强化散热

第一节供暖散热器的工作原理

第二节供暖散热器的强化散热

第三章散热器的型式设计和热工计算

第一节供暖散热器分类和传热特性

第二节供暖散热器的型式设计

第三节散热器热工计算

第四章钢制散热器的制造与防腐

第一节钢制散热器的制造过程

第二节钢制板型散热器自动化生产工序

第三节我国钢制散热器部分制造工艺概述

第四节钢制散热器的防腐

第五章铸铁散热器的改型制造

第一节铸铁散热器制造工艺

第二节造型、制芯与合型

第三节熔炼、浇注及清理

第四节机械加工与检验

第五节机械化生产线及环境保护

新型散热器工艺设计技术手册

第六章其他类型的散热器

第一节铝制散热器

第二节塑料散热器

第三节陶瓷散热器

第四节辐射板型散热器

第五节电热散热器

第七章散热器的性能试验

第一节供暖散热器热工性能试验标准

第二节热工性能测试系统的设计

第三节供暖散热器热工性能简易试验方法

第四节闭式小室检测结果的实用性

第五节散热器承压能力、水流阻力及水容量的试验方法

第八章散热器的选配与使用

第一节供暖散热器选用原则

第二节房屋供暖热负荷估算

第三节供暖散热器计算

第四节供暖散热器的热工性能

第五节供暖散热器的使用及供暖系统

新型散热器工艺设计技术手册

第六节家用热水供暖装置

第九章我国供暖散热器的发展方向

第一节国外供暖散热器发展概况

第二节我国供暖散热器发展的方向

第二篇新型供暖散热器

第一章钢制散热器

第一节钢制柱型散热器

第二节钢制板型散热器

第三节钢制柱翼型散热器

第四节钢制闭式串片散热器

第五节钢制翅片管对流散热器

第六节钢制扁管散热器

第七节钢制组合型散热器

新型散热器工艺设计技术手册

第二章铝制散热器

第一节铝制柱翼型散热器

第二节铝制牵拉式柱翼型散热器

第三节压铸铝散热器

第三章全铜水道散热器

第一节铜管铝串片对流散热器

第二节铜管+ 型绕铝翅片对流散热器

第三节铜铝复合柱翼型散热器

第四节全铜制散热器

第四章装饰型散热器

第五章灰铸铁精品散热器

第一节灰铸铁精品柱型散热器

第二节灰铸铁精品柱翼型散热器

第三节灰铸铁精品板翼型散热器

第四节灰铸铁精品艺术型散热器

第五节灰铸铁精品定向对流散热器

第六章其他新型散热器

第一节钢铝复合柱翼型散热器

第二节不锈钢铝复合柱翼型散热器

第三节铝塑复合柱翼型散热器

第四节铜管铝串片强制对流散热器

第五节空调式多功能散热器

新型散热器工艺设计技术手册

第七章其他供暖方式

第一节电暖器

第二节辐射板

第三节辐射管

第四节电热膜

第五节电热画

第六节地面辐射供暖

第七节石英电暖器

第三篇新型散热器的

新型散热器工艺设计技术手册造型设计

第一章造型设计概论

第一节概述

第二节产品造型设计的任务

第三节散热工业产品造型设计的要素

第四节散热工业产品造型设计的原则

第二章散热器产品的形态设计

第一节形态要素及其表情特征

第二节形态分类及审美

第三节立体构成

第四节形的视错觉及其在设计中的应用

第五节产品造型

第六节造型设计的时代性

第三章造型的美学法则

第一节统一与变化

第二节对比与调和

第三节均衡与对称

第四节节奏与韵律

第五节稳定与轻巧

第六节比例与尺度

第七节产品的技术美要求

第八节产品造型与审美

新型散热器工艺设计技术手册

第四章散热器产品的色彩设计

第一节色彩的基本知识

第二节色彩的生理学基础

第三节色彩的心理学基础

第四节色彩体系

第五节色彩的对比与调和

第六节产品色彩设计

第五章散热器的标志设计

第一节标志的分类与特征

第二节标志设计的基本原理与形式

第三节标志设计的艺术表现手法

第四节+, 设计简介

第六章散热器的人性化设计

第一节概述

第二节人体参数特征

第三节产品显示装置的造型设计

第四节产品操纵器的造型设计

第七章造型设计的表现技法

第一节概述

第二节透视图

第三节效果图

第四节模型制作

第八章造型设计的程序

第一节工业产品造型设计的一般程序

第二节造型设计中的创造性思维

第三节工业产品造型质量评价

新型散热器工艺设计技术手册

第四篇新型散热器的表面喷涂技术

第一章喷涂技术概述

第一节热喷涂技术的定义和分类

第二节热喷涂技术的发展概况

第三节热喷涂涂层形成机理

第四节热喷涂技术的特点

第五节热喷涂技术的应用

第二章散热器表面喷涂材料

第一节热喷涂材料分类和要求

第二节热喷涂线材编号23606

第三节热喷涂熔粉末材料

新型散热器工艺设计技术手册

第三章散热器喷涂前的表面制备

第一节基体表面净化处理

第二节基体表面预加工

第三节基体表面粗化处理

第四节非喷涂表面的保护

第四章散热器的涂层设计

第一节根据使用要求选择喷涂材料

第二节复合涂层系统设计

第三节喷涂工艺的选择

第五章火焰喷涂熔技术

第一节气体燃烧火焰基础

第二节火焰线材喷涂技术

第三节火焰粉末喷涂技术

第四节氧—乙炔火焰粉末喷熔技术

第六章电弧喷涂技术

第一节电弧喷涂原理及特点

第二节电弧喷涂设备

第三节电弧喷涂工艺参数

第四节电弧喷涂工艺

第五节电弧喷涂的应用

新型散热器工艺设计技术手册

第七章等离子喷涂技术

第一节等离子喷涂的基本知识

第二节普通等离子喷涂

第三节低压等离子喷涂

第四节超声速等离子喷涂

第五节水稳等离子喷涂

第六节三阴极等离子喷涂

第八章其它喷涂技术

第一节激光喷涂技术

第二节冷喷涂技术

第三节电热爆炸喷涂技术

第九章涂层的机械加工

第一节热喷涂涂层机械加工的特点

第二节热喷涂涂层的车削加工

第三节热喷涂涂层的磨削

第四节热喷涂涂层的电解磨削

第五节热喷涂涂层的超声振动车削

新型散热器工艺设计技术手册

第十章喷涂材料与涂层检测

第一节热喷涂粉末的性能检测

第二节热喷涂涂层的性能检测

第十一章散热器喷涂安全与防护

第一节安全技术

第二节劳动防护

第五篇新型散热器管道的焊接新工艺

第一章散热器用焊接材料

第一节焊条

第二节焊丝

第三节焊接用气体的技术要求

第二章散热器管道用焊接设备

第一节焊条电弧焊设备

第二节管子对接+,焊机及管板对接焊机

第三节气焊设备

第三章散热器常用焊接方法

第一节焊条电弧

第二节半自动钨极氩弧焊

新型散热器工艺设计技术手册

第四章散热器管道的焊接

第一节管道焊接概述

第二节钢管道焊接技术

第三节向下立焊

第五章散热器中铝、铝合金的焊接

第一节铝及铝合金的分类

第二节铝及铝合金的焊接性

第三节铝及铝合金的焊接工艺

第六章散热器中铜、铜合金的焊接

第一节铜及铜合金的焊接性

第二节铜及铜合金的焊接工艺

新型散热器工艺设计技术手册

第六篇电子设备散热器

第一章电子设备可靠性热设计的必要性及设计方法

第二章当前电子设备散热冷却技术

第一节自然对流冷却

第二节强制对流冷却

第三节冷板间接冷却

第四节热电致冷冷却

第五节相变冷却及热管冷却

第三章用于电子散热器的热管技术

第四章电子设备散热器的高效热设计技术

第一节散热器的选择与设计

第二节散热器三维温度场及流场的数值计算

第三节散热器结构优化模型

第四节基于准则方程的散热器结构优化

第五节基于遗传算法的散热器结构优化

第六节散热器高效热设计技术小结

新型散热器工艺设计技术手册